[image: ]



                          Судовое и промышленное оборудование
                    

ООО «ТПО «Кронштадт»» ИНН 7801073959 КПП 780101001 ОГРН 1037804020902 
Наименование банка: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
р/с 40702810215810000105 к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
ВОДЯНОГО ИЛИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

	ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

	Тип пожаротушения
	- Водяное (PSF)        - Пенное (PSFF)

	Исполнение станции
	- На раме        - Без рамы (в блок-контейнере)


Примечание: пункты с пометками заполняются только для выбранного типа пожаротушения и исполнения станции.
Информация о заказчике
1) Наименование организации: ______________________________________________________________
2) Контактное лицо: ______________________________________________________________________
3) Должность и контактный телефон: _________________________________________________________
4) Адрес организации: _____________________________________________________________________
5) Наименование объекта, площадки строительства: ____________________________________________

	№
	Параметр
	Значение / отметка

	1. Исходные данные и исполнение установки

	1
	Район строительства
	

	2
	Абсолютная минимальная температура, °C
Для исполнения в блок-контейнере
	

	3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °C
Для исполнения в блок-контейнере
	

	4
	Сейсмичность района строительства
	

	5
	Максимальные габаритные размеры установки / блок-контейнера, м
(длина × ширина × высота)
	

	6
	Вид блок-контейнера
Для исполнения в блок-контейнере
	- Каркасный из сэндвич-панелей
- 20-футовый ж/д контейнер
- 40-футовый ж/д контейнер
- Другое: __________________

	7
	Количество дверей
Для исполнения в блок-контейнере
	

	8
	Количество ворот
Для исполнения в блок-контейнере
	

	9
	Требуемая степень огнестойкости
Для исполнения в блок-контейнере
	

	10
	Необходимость съемной крыши / грузоподъемных механизмов
Для исполнения в блок-контейнере
	- Да   - Нет

	2. Основные параметры насосной установки

	11
	Производительность насосной установки, м³/ч
	

	12
	Рабочее давление насосной установки
1. На входе, м вод. ст.
2. На выходе, м вод. ст.
	

	13
	Количество рабочих насосных агрегатов
	

	14
	Количество резервных насосных агрегатов
	

	15
	Производитель насосных агрегатов
	- Отечественный
- Импортный
Марка: ____________________

	16
	Расположение подачи и выхода рабочей среды
(вода / раствор пенообразователя / пена)
	- С торца
- С фасада
- Через подошву
- Другое: _________________

	17
	Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду
1. Всасывающий патрубок
2. Напорный патрубок
	

	18
	Необходимость установки запорной арматуры с электроприводом
(всасывающий / напорный патрубки)
	- Да   - Нет

	3. Дополнительное оборудование по типу пожаротушения

	19
	Необходимость установки жокей-насоса
1. Производительность, м³/ч
2. Напор, м вод. ст.
Заполняется для водяного пожаротушения (PSF)
	- Да   - Нет

	20
	Необходимость установки насоса для предотвращения расслаивания раствора пенообразователя
1. Производительность, м³/ч
2. Напор, м вод. ст.
Заполняется для пенного пожаротушения (PSFF)
	- Да   - Нет

	21
	Тип системы дозирования пенообразователя в воду
Заполняется для пенного пожаротушения (PSFF)
	- Бак-дозатор
- Безнапорная емкость с насосом-дозатором
Марка насоса: ______________
- Безнапорная емкость с дозатором с гидромотором
- Другое: __________________

	22
	Объем и количество емкостей / баков для пенообразователя
Заполняется для пенного пожаротушения (PSFF)
	

	23
	Требуемая концентрация раствора пенообразователя, %
Ориентировочно 3–6 %. Заполняется для пенного пожаротушения (PSFF)
	________ %

	4. Управление, связь и инженерные системы

	24
	Необходимость дистанционного управления
	- Да   - Нет

	25
	Тип линии связи (возможно несколько вариантов)
	- RS-485
- Ethernet
- Другое: __________________

	26
	Протокол передачи данных
	- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP
- Другое: __________________

	27
	Наличие пожаро-охранной сигнализации с выводом на пульт управления в операторной
Для исполнения в блок-контейнере
	- Не требуется
- ППКОП «Гранит»
- ППКОП «Болид»
- Другое: __________________

	28
	Тип системы отопления
Для исполнения в блок-контейнере
	- Водяное
- Электрическое
- Другое: __________________

	29
	Требования к системе вентиляции
Для исполнения в блок-контейнере
	- Естественная
- Механическая
- Другое: __________________

	30
	Требования к автоматизации
	

	31
	Дополнительные требования
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