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                          Судовое и промышленное оборудование
                    

ООО «ТПО «Кронштадт»» ИНН 7801073959 КПП 780101001 ОГРН 1037804020902 
Наименование банка: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
р/с 40702810215810000105 к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КАРЬЕРНОГО ВОДООТЛИВА
Информация о заказчике:
1) Наименование организации:___________________________________________
2) Контактное лицо:_____________________________________________________
3) Должность и контактный телефон:______________________________________
4) Адрес организации:__________________________________________________
5) Наименование объекта, площадки строительства:_________________________

		1
	Район строительства
	

	2
	Абсолютная минимальная температура, 0С:
	

	3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	

	4
	Сейсмичность района строительства
	

	5
	Максимальные габаритные размеры контейнера, м
	

	6
	Вид контейнера (каркасного типа из сэндвич панелей, 20 футовый ж/д контейнер, 40 футовый ж/д контейнер) 
	

	7
	Вид исполнения (стационарный, на салазках, другое)
	

	8
	Количество дверей 
	

	9
	Количество ворот
	

	10
	Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
	

	11
	Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов (да/нет) 
	

	12
	Категория электроснабжения 
	

	13
	Тип системы отопления станции (водяное, электрическое) 
	 

	14
	Требования к системе вентиляции (механическая, естественная) 
	 

	15
	Содержание взвешенных веществ в карьерной воде
	

	16
	Производительность насосной станции, м3/ч
	

	
	Рабочее давление насосной станции
1. На входе, м.в.ст
2. На выходе, м.в.ст
	

	17
	Количество рабочих насосных агрегатов
	

	18
	Количество резервных насосных агрегатов
	

	19
	Производитель насосных агрегатов (отечественный, импортный) 
	 

	20
	Расположение подачи и выхода воды (с торца, с фасада, через подошву) 
	

	21
	Диаметр присоединительных фланцев насосной станции, Ду, м
1. Всасывающий патрубок – 
2. Напорный патрубок –
	

	22
	При помощи какого насоса производится заполнение системы (самовсасывающий, погружной)
	 

	
23
	Необходимость дренажа напорного трубопровода внутри станции (да/нет)
	

	24
	Тип привода арматуры на дренажном трубопроводе (ручной, электрический)
	

	25
	Необходимость установки расходомера (да/ нет)
	

	26
	Тип расходомера (турбинный, электромагнитный, другое) для карьерного водоотлива
	

	27
	Необходимость дистанционного управления (да,нет)
	

	28
	Тип линии связи (можно выбрать несколько вариантов) (RS-485, Ethernet, другое)
	

	29
	Протокол передачи данных (Modbus RTU,  TCP/IP, другое) 
	

	30
	Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Гранит», на основе ППКОП «Болид»)
	

	31
	Расстояние от PS до удаленного поста управления, м.
	

	32
	Требования к автоматизации
	

	33
	Дополнительные требования
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