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                          Судовое и промышленное оборудование
                    

ООО «ТПО «Кронштадт»» ИНН 7801073959 КПП 780101001 ОГРН 1037804020902 
Наименование банка: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
р/с 40702810215810000105 к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ  

Информация о Заказчике:
1. Наименование организации:___________________________________________
1. Контактное лицо:____________________________________________________
1. Должность и контактный телефон:______________________________________
1. Адрес организации:__________________________________________________
1. Наименование объекта, площадки строительства: ________________________

	1
	Район строительства
	

	2
	Абсолютная минимальная температура, 0С:
	

	3
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	

	4
	Сейсмичность района строительства
	

	5
	Количество дверей и ворот
	

	6
	Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97
	

	7
	Необходимость съемной крыши/грузоподъемных механизмов
	

	8
	Тип системы отопления станции (водяное, электрическое)
	

	9
	Требования к системе вентиляции (механическая, естественная)
	

	10
	Категория электроснабжения
	

	15
	Необходимость установки расходомера
	

	16
	Тип расходомера (турбинный, электромагнитный и т.д.)
	

	
	Необходимость дистанционного управления
	

	17
	Тип линии связи (RS-485, Ethernet и т.д.)
	

	18
	Протокол передачи данных (Modbus RTU, TCP/IP  и т.д.)
	

	19
	Наличие пожаро-охранной сигнализации с возможностью вывода на пульт управления в операторной (на основе ППКОП «Болид»)
	

	20
	Расстояние от PS до удаленного поста управления, м.
	

	21
	Требования к автоматизации
	

	22
	Дополнительные требования
	




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ 
	1
	Источник воды 
	· Поверхностный
· Скважина
· Городской водопровод
· Колодец
· Морская вода

	2
	Производительность станции:
      Максимальная производительность, м3/час:
      Суточная производительность, м3/сут:
     Производительность по очищенной воде, м3/час:
	
· … м3/час
· … м3/сут
· … м3/час

	3
	Поступление воды

	· от насосной станции (давление на входе - …м.в.с.)
· привозная (объем бака - … м3, количество баков - … шт,  материал - …)

	4
	Режим водопотребления
	· Непрерывный 
· Периодический 

	5
	При непрерывном режиме 
	· Система с накопительным баком (объем бака - … м3, количество баков - … шт,
      материал - …)
· Параллельное подключение оборудования

	6
	Необходимость насосной станции очищенной воды
	· Да
· Нет 

	7
	Производительность насосной станции очищенной воды, м3/час
	

	8
	Рабочее давление насосной станции очищенной воды, м
	

	9
	Количество рабочих/резервных насосных агрегатов, шт
	

	10
	Необходимость применения частотного регулирования
	

	11
	Требования к очищенной воде
	

	12
	Температура поступающей на очистку воды, ºС
	




ДАННЫЕ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИСХОДНОЙ ВОДЫ                                      
(заполнить таблицу или приложить протокол)

	Параметр
	Единицы измерения
	Фактически определено
	Требования к качеству подготовленной воды

	Запах
	балл.
	
	

	Привкус
	балл.
	
	

	Цветность
	град.
	
	

	Мутность
	мг/л
	
	

	рН
	ед. рН
	
	

	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	
	

	Солесодержание 
	мг/л
	
	

	Проводимость
	мкСм/см
	
	

	Натрий
	мг/л
	
	

	Кальций
	мг/л
	
	

	Магний
	мг/л
	
	

	Жесткость общая
	мг-экв/л
	
	

	Щелочность
	мг-экв/л
	
	

	Бикарбонаты
	мг/л
	
	

	Сульфаты
	мг/л
	
	

	Хлориды
	мг/л
	
	

	Соли аммония (NH4)
	мг/л
	
	

	Железо (суммарно)
	мг/л
	
	

	Железо Fe 2+
	мг/л
	
	

	Марганец
	мг/л
	
	

	Нефтепродукты
	мг/л
	
	

	Сероводород
	мг/л
	
	

	Углекислота
	мг/л
	
	

	Хлор остаточный свободный
	мг/л
	
	

	Хлор остаточный связанный
	мг/л
	
	

	Фосфаты (в РО4)
	мг/л
	
	

	Фтор
	мг/л
	
	

	Хром
	мг/л
	
	

	Цианиды
	мг/л
	
	

	Цинк
	мг/л
	
	

	Кислород растворенный (O2)
	мг/л
	
	

	Кремний (Si)
	мг/л
	
	





	  Компания «Кронштадт»
[image: ]     +7 (812) 441-29-99
     +7 (495) 974-31-79
     kronshtadt@kron.spb.ru

	199155 Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1,
лит. А, пом. 18-Н
www.kron.spb.ru
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