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                          Судовое и промышленное оборудование
                    

ООО «ТПО «Кронштадт»» ИНН 7801073959 КПП 780101001 ОГРН 1037804020902 
Наименование банка: Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
р/с 40702810215810000105 к/с 30101810200000000704 БИК 044030704

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫСОКОНАПОРНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ
Исполнение: многоступенчатые насосы, последовательная / параллельная схема подключения
Информация о заказчике
1. Наименование организации: _______________________________________________
1. Контактное лицо: ________________________________________________________
1. Должность и контактный телефон: _________________________________________
1. Электронная почта: ______________________________________________________
1. Адрес организации: ______________________________________________________
1. Наименование объекта, площадки строительства: ____________________________
Технические параметры и требования
	№
	Параметр / требование
	Ед. изм. / вариант
	Ответ заказчика

	
	1. Назначение и условия эксплуатации
	
	

	1. 
	Назначение станции: технологическое водоснабжение / повышение давления / гидравлические испытания / пожаротушение / другое
	выбор
	

	1. 
	Режим работы станции: постоянный / периодический / резервный / аварийный
	выбор
	

	1. 
	Район строительства
	—
	

	1. 
	Абсолютная минимальная температура наружного воздуха
	°C
	

	1. 
	Максимальная температура наружного воздуха
	°C
	

	1. 
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92
	°C
	

	1. 
	Сейсмичность района строительства
	балл
	

	1. 
	Высота площадки над уровнем моря
	м
	

	1. 
	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности
	категория
	

	1. 
	Требуемая степень огнестойкости
	—
	

	1. 
	Расчетный срок службы станции
	лет
	

	1. 
	2. Характеристики перекачиваемой среды
	
	

	1. 
	Наименование перекачиваемой среды
	описание
	

	1. 
	Источник поступления среды
	описание
	

	1. 
	Минимальная / рабочая / максимальная температура среды
	°C
	

	1. 
	Плотность перекачиваемой среды
	кг/м³
	

	1. 
	Кинематическая вязкость
	мм²/с
	

	1. 
	Значение pH
	—
	

	1. 
	Содержание механических примесей
	мг/л
	

	1. 
	Максимальный размер твердых частиц
	мм
	

	1. 
	Коррозионная активность среды
	описание
	

	1. 
	Особые требования к материалам, контактирующим со средой
	описание
	

	1. 
	3. Гидравлические параметры станции
	
	

	1. 
	Min/max производительность станции
	м³/ч
	

	1. 
	Номинальная производительность станции
	м³/ч
	

	1. 
	Min/max давление на входе
	МПа / бар
	

	1. 
	Номинальное давление на входе / на выходе
	МПа / бар
	

	1. 
	Максимальное давление на выходе
	МПа / бар
	

	1. 
	Требуемый перепад давления станции
	МПа / бар
	

	1. 
	Требуемый напор насосной установки
	м вод. ст.
	

	1. 
	Максимально допустимое рабочее давление системы
	МПа / бар
	

	1. 
	Расчетное давление трубопроводов и оборудования
	МПа / бар
	

	1. 
	Давление гидравлических испытаний
	МПа / бар
	

	1. 
	Геодезическая разность отметок между станцией и контрольной точкой
	м
	

	1. 
	Протяженность напорного трубопровода
	м
	

	1. 
	Минимально допустимый расход через насос
	м³/ч
	

	1. 
	Требуемый кавитационный запас NPSH
	м
	

	1. 
	4. Насосное оборудование
	
	

	1. 
	Тип насосов: горизонтальные / вертикальные многоступенчатые
	выбор
	

	1. 
	Схема подключения насосов: последовательная / параллельная / комбинированная
	выбор
	

	1. 
	Количество ступеней последовательного повышения давления
	шт.
	

	1. 
	Количество рабочих насосных агрегатов на каждой ступени
	шт.
	

	1. 
	Количество резервных насосных агрегатов на каждой ступени
	шт.
	

	1. 
	Производительность одного насосного агрегата
	м³/ч
	

	1. 
	Напор одного насосного агрегата
	м вод. ст.
	

	1. 
	Давление после первой ступени
	МПа / бар
	

	1. 
	Давление после второй ступени
	МПа / бар
	

	1. 
	Давление после последующей ступени
	МПа / бар
	

	1. 
	Предпочтительный производитель насосов: отечественный / импортный / конкретная марка
	выбор
	

	1. 
	Автоматическое чередование рабочих насосов
	да / нет
	

	1. 
	Автоматическое включение резервного насоса
	да / нет
	

	1. 
	Допустимое количество пусков одного насоса
	пусков/ч
	

	1. 
	Мощность электродвигателя одного насоса
	кВт
	

	1. 
	Напряжение электродвигателей
	В
	

	1. 
	Степень защиты электродвигателей
	IP
	

	1. 
	Класс изоляции электродвигателей
	класс
	


Примечание
Для корректного подбора оборудования рекомендуется приложить:
1. гидравлическую схему системы;
1. профиль напорного трубопровода;
1. график изменения расхода;
1. анализ перекачиваемой среды;
1. план размещения станции;
1. требования по интеграции в АСУ ТП;
1. перечень обязательных нормативных документов.
Для всех значений давления необходимо указать, является давление избыточным или абсолютным.


	  Компания «Кронштадт»
[image: ]     +7 (812) 441-29-99
     +7 (495) 974-31-79
     kronshtadt@kron.spb.ru

	199155 Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Одоевского, д. 24, корп. 1,
лит. А, пом. 18-Н
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